## Tabelle1
Technologie | Variablenname | Art | Energieträger | untere Grenze [MW] | obere Grenze [MW] | Kosten | Effizienz | untere Kapagrenze [MWh] | obere Kapagrenze [MWh]
Kernenergie | e_s1 | Erzeuger | Strom | 0 | 22000 | 99999 | 1
Laufwasser | e_s2 | Erzeuger | Strom | 6439 | 8588 | 6250 | 1
Biomasse | e_s3 | Erzeuger | Strom | 9172 | 9173 | 999 | 1
Geothermie | e_s4 | Erzeuger | Strom | 29 | 30 | 999 | 1
Müll | e_s5 | Erzeuger | Strom | 1367 | 1368 | 999 | 1
Wind_Offshore | e_s6 | Erzeuger | Strom | 9215 | 70000 | 3000 | 1
Wind_Onshore | e_s7 | Erzeuger | Strom | 63567 | 365900 | 1700 | 1
Solar | e_s8 | Erzeuger | Strom | 100012 | 1045000 | 947 | 1
Flächengeothermie | e_wae1 | Erzeuger | Wärme | 4400 | 9999 | 999 | 1
Tiefengeothermie | e_wae2 | Erzeuger | Wärme | 359 | 999 | 999 | 1
Solarthermie | e_wae3 | Erzeuger | Wärme | 100 | 999 | 999 | 1
Biomasseheizung | e_wae4 | Erzeuger | Wärme | 100 | 999 | 999 | 1
Batteriespeicher | sp_s1 | Speicher | Strom | 12368 | 99999 | 999 | 1 | 18048 | 99999
Pumpspeicher | sp_s2 | Speicher | Strom | 9870 | 9999 | 999 | 1 | 37000 | 40000
Wasserstoffspeicher Kaverne | sp_h1 | Speicher | Wasserstoff | 100 | 999 | 999 | 1 | 0 | 99999999
Wasserstoffspeicher Druck | sp_h2 | Speicher | Wasserstoff | 100 | 999 | 999 | 1 | 0 | 9999
Wärmespeicher | sp_wae1 | Speicher | Wärme | 100 | 999 | 999 | 1 | 0 | 99999999
E-Fuelspeicher | sp_f1 | Speicher | E-Fuel | 100 | 999 | 999 | 1 | 0 | 99999999
Biomassespeicher | sp_b1 | Speicher | Biomasse | 100 | 999 | 999 | 1 | 0 | 99999999
Elektrolyseur | w_s_h1 | Wandler | Strom | 100 | 999 | 999 | 1
Brennstoffzelle | w_h_s1 | Wandler | Wasserstoff | 100 | 999 | 999 | 1
Wasserstoffheizung | w_h_wae1 | Wandler | Wasserstoff | 100 | 999 | 999 | 1
Luft-Wasser-Wärmepumpe | w_s_wae1 | Wandler | Strom | 100 | 999 | 999 | 1
Sole-Wasser-Wärmepumpe | w_s_wae2 | Wandler | Strom | 100 | 999 | 999 | 1
Note on F2: HansisRasanterRaser: histor. Max wert
Note on E5: HansisRasanterRaser: max. Zeitreihen 2024
Note on E6: HansisRasanterRaser: max. Zeitreihe 2024
Note on E10: HansisRasanterRaser: Roadmap Tiefengeothermie Fraunhofer
Note on E11: HansisRasanterRaser: Roadmap Tiefengeothermie Fraunhofer